TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-16-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1013	    0.843	    0.966	    0.578	   96.070	    2.008	    0.091	    0.009	    0.010	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.940	N/A	07/09/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.774	    1.040	    0.576	   96.326	    1.744	    0.095	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.134	0.000	07/09/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1016	    1.458	    0.169	    0.581	   96.210	    2.014	    0.116	    0.014	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.705	 -100.872	07/09/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1016	    0.014	    2.558	    0.583	   94.258	    2.862	    0.212	    0.021	    0.039	    0.011	    0.012	    0.006	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.401	  -30.416	07/09/2026	
8549	WT 2 System Check	       985	    0.000	    2.934	    0.567	   97.031	    0.035	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1307.766	-32000.00	07/09/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1013	    0.732	    0.988	    0.576	   96.336	    1.859	    0.068	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.311	  -68.402	07/09/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1012	    0.003	    2.322	    0.579	   94.746	    2.789	    0.124	    0.007	    0.008	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.578	 -104.502	07/09/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1009	    0.003	    2.313	    0.576	   95.372	    2.256	    0.055	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.549	 -108.305	07/08/2026