TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 04-04-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.836	    1.121	    0.578	   96.109	    1.832	    0.080	    0.008	    0.008	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.411	N/A	03/05/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1012	    0.657	    1.276	    0.577	   95.946	    1.994	    0.108	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.923	0.000	03/05/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.009	    0.156	    0.574	   97.193	    1.501	    0.105	    0.015	    0.014	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1341.601	 -104.911	03/05/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1013	    0.004	    2.327	    0.578	   95.118	    2.314	    0.168	    0.018	    0.030	    0.008	    0.007	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.526	  -46.616	03/05/2026	
8549	WT 2 System Check	       999	    0.000	    2.513	    0.572	   96.138	    1.329	    0.020	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1321.507	 -114.590	03/05/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1014	    0.743	    1.136	    0.579	   95.778	    2.215	    0.105	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.359	  -62.159	03/05/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1009	    0.002	    2.260	    0.577	   95.235	    2.422	    0.077	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.517	 -107.071	03/05/2026