TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-03-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1009	    0.773	    1.146	    0.576	   96.358	    1.631	    0.076	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.449	N/A	08/27/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1012	    0.685	    1.114	    0.576	   96.289	    1.798	    0.095	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.181	0.000	08/27/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1016	    1.330	    0.136	    0.578	   96.605	    1.803	    0.097	    0.013	    0.011	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.264	 -102.636	08/21/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1007	    0.010	    2.478	    0.576	   95.474	    1.836	    0.139	    0.016	    0.027	    0.008	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1326.193	  -46.726	08/27/2026	
8549	WT 2 System Check	       990	    0.000	    2.628	    0.567	   97.089	    0.271	    0.012	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1314.553	 -121.996	08/27/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.839	    1.020	    0.576	   96.369	    1.663	    0.086	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.464	  -61.448	08/27/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1010	    0.012	    2.296	    0.578	   95.002	    2.591	    0.094	    0.001	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.561	 -106.019	08/27/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1001	    0.021	    2.362	    0.572	   96.168	    1.419	    0.028	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.222	 -113.947	08/26/2026