TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 12-26-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.769	    1.093	    0.576	   96.399	    1.656	    0.065	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.589	N/A	12/04/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1010	    0.805	    1.099	    0.576	   96.330	    1.642	    0.101	    0.009	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.922	0.000	12/04/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1018	    1.103	    0.165	    0.577	   96.681	    1.943	    0.083	    0.011	    0.010	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1340.766	 -103.128	12/04/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1006	    0.007	    2.586	    0.577	   95.422	    1.734	    0.166	    0.023	    0.030	    0.012	    0.011	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.414	  -38.379	12/04/2025	
8549	WT 2 System Check	       988	    0.000	    2.721	    0.567	   97.077	    0.199	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1312.437	-32000.00	12/04/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1013	    0.568	    1.060	    0.574	   96.497	    1.772	    0.083	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.844	  -63.882	12/04/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1002	    0.003	    2.421	    0.573	   96.039	    1.493	    0.042	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.076	 -112.762	12/04/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.003	    2.117	    0.574	   95.712	    2.140	    0.026	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.367	  -76.000	12/03/2025